## Lot 1 - Etanchéité
LOT 01 - Etanchéité
N° | DESIGNATION | U | Quantité | Prix Unit. | Prix Tot.
A | DEMOLITION - DEPOSE
A1 | Dépose complète de l'étanchéité existante | m² | 940 |  | 0
A2 | Isolation thermique PSE 60 mm y compris forme de pente | m² | 940 |  | 0
A3 | Étanchéité complexe auto-protégé y compris naissances et toutes sujétions de pose | m² | 940 |  | 0
A4 | Relevés d'étanchéité sur plots béton | ml | 150 |  | 0
| TOTAL POSTE A |  |  |  | 0
B | PLOTS BETONS TOITURE TERRASSE
| Réalisation de plots béton armé sur dalle BA ø250 | U | 168
B1 | hauteur 0,3m | U | 42 |  | 0
B2 | hauteur 0,41m | U | 42 |  | 0
B3 | hauteur 0,52m | U | 42 |  | 0
B4 | hauteur 0,63m | U | 42 |  | 0
| TOTAL POSTE B |  |  |  | 0
C | PROTECTIONS COLLECTIVES
C1 | Garde corps de chantier | ml | 640 |  | 0
| TOTAL POSTE C |  |  |  | 0
D | ETUDES ET DEMARCHES ADMINISTRATIVES
D1 | Etudes, DOE et DIUO | Ens | 1 |  | 0
D2 | Installation de chantier, Implantation, Coordination | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE D |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
A | DEMOLITION - DEPOSE
0
B | PLOTS BETONS TOITURE TERRASSE
0
C | PROTECTIONS COLLECTIVES
0
D | ETUDES ET DEMARCHES ADMINISTRATIVES
0
| Total HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Total TTC |  |  |  | 0

## Lot 2 - PV et MD
LOT 02 - Photovoltaïque et Mobilité Durable
N° | DESIGNATION | U | Qtés | Prix Unit. | Prix Tot.
A | STRUCTURE METALLIQUE EN TOITURE
A1 | Structure métallique IPE 140 en acier galvanisé sur plot béton support des capteurs en toit terrasse | Wc | 99760 |  | 0
y compris tous accessoires de fixation des équipements en toiture
A2 | Structure métallique en aluminium pour fixation sur structure primaire en toiture terrasse | Wc | 99760 |  | 0
y compris tous accessoires de fixation des équipements en toiture
| TOTAL POSTE A |  |  |  | 0
B | CHAMPS PHOTOVOLTAÏQUES
B1 | Capteurs photovoltaïque de puissance unitaire de 430 Wc | Wc | 99760 |  | 0
y compris fixation, raccordements et toutes sujétions
B2 | Liaisons par câbles PV1000F pour champs photovoltaïques | Wc | 99760 |  | 0
B3 | Chemins de câbles CF54/100 électrozingué y compris couvercles CP-CVN | ml | 30 |  | 0
B4 | Câble V/J 6 mm² pour mise à la terre individuelle des modules | Wc | 99760 |  | 0
| TOTAL POSTE B |  |  |  | 0
C | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
C1 | Câble Cuivre nu 25 mm² pour mise à la terre des masses | Wc | 99760 |  | 0
et liaisons équipotentielles
C2 | Onduleur photovoltaïque 100 kVA | U | 1 |  | 0
C3 | Coffret de protection CC pour onduleur | U | 1 |  | 0
C4 | TGBT SOLAIRE AC comprenant : | Ens | 1 |  | 0
- 1 coffret avec ventilateur de coffret avec thermostat réglé à 45°C
- disjoncteurs par sortie onduleur
- interrupteurs-sectionneurs
- parafoudre AC Type 2
- disjoncteur pour la centrale de mesure ou tout autre équipement
- 1 disjoncteur 16A/30 mA pour prise modulaire
- 1 compteur d'energie triphasés avec bus
y compris notes de calcul, signalétique, raccordements, arrêts d'urgence, relais
C5 | Câbles U1000 R2V pour le raccordement :
| - du coffret de protection CC à l'onduleur | Ens | 1 |  | 0
| - de l'onduleur au TGBT AC solaire | ml | 4 |  | 0
| - du TGBT AC au TGBT du bâtiment | ml | 2 |  | 0
y compris toutes sujétions, rebouchages, fixation sur chemins de câbles
| TOTAL POSTE C |  |  |  | 0
D | INTERVENTION SUR TABLEAU ELECTRIQUE EXISTANT
D1 | Suppression des équipements inutiles du TGBT existant | Ens | 1 |  | 0
D2 | Mise en place d'un disjoncteur solaire 200 A | Ens | 1 |  | 0
D3 | Mise en place d'un disjoncteur TD VE 100 A | Ens | 1 |  | 0
D4 | Mise en place d'un compteur d'énergie à affichage digital | Ens | 3 |  | 0
| TOTAL POSTE D |  |  |  | 0
E | AFFICHAGE DES DONNEES
E1 | Coffret de mesure et de stockage des données comprenant : | Ens | 1 |  | 0
1 centrale de mesure et de stockage
1 interface pour affichage sur écran d'affichage (suivant CCCTP)
1 écran d'affichage LED 42'' pour affichage des données à destination du public
accessoire de mesure, de protection, de commande
Intégration des mesures électriques (électrique, météo, …) et synthèse de fonctionnement y compris liaison centre / TV et tous raccords électriques.
| TOTAL POSTE E |  |  |  | 0
F | TRAVAUX ANNEXES
F1 | Carrotages diamètre 100 dans voile béton | Ens | 3 |  | 0
F2 | Réalisation d'un coffre en plaque de plâtre | Ens | 1 |  | 0
F3 | Fourniture et pose d'un Climatiseur split système 2,5kW | U | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE F |  |  |  | 0
G | POINTS DE RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES
G1 | TD électrique VE comprenant : | Ens | 1 |  | 0
- 1 disjoncteur général
- 1 coffret permettant d'acceuillir 30 départs
- 4 départs 7,4 kVA (contacteur + protection)
- 12 départs 3,7 kVA (contacteur + protection)
- 1 horloge 2 voies et contacteurs associés
y compris notes de calcul, signalétique, raccordements, arrêts d'urgence, relais
G2 | Câble d'alimentation du TD VE depuis le TGBT Bâtiment (capacité de 100 A/phase) | ml | 45 |  | 0
G3 | Câbles U1000 R2V 3G2,5² pour liaison du TD VE aux points de charge (PdC) 3,7 kVA | ml | 320 |  | 0
G4 | Câble 3G10² pour liaison du TD VE aux points de charge (PdC) 7,4 kVA | ml | 16 |  | 0
G5 | Borne de recharge 2 points de puissance 7,4 kW pour 4 PdC monophasés | U | 2 |  | 0
y compris socle de fixation et autres sujétions de pose (4 Pdc)
G6 | Points de charge de puissance 3,7 kW (Prise Green Up) | U | 12 |  | 0
y compris autres sujétions de pose
G7 | Potelet inox de supportage pour 4 prises de recharge lente | U | 3 |  | 0
y compris toutes sujétions de pose
G8 | Protection par boitier inox des points de charge lente aux intempéries | U | 12 |  | 0
y compris toutes sujétions de pose
| TOTAL POSTE G |  |  |  | 0
H | DECONNEXION AU RESEAU
H1 | Intégration au poste de livraison d'un dispositif de découplage sur perte réseau | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE H |  |  |  | 0
I | ETUDES ET DEMARCHES ADMINISTRATIVES
I1 | Etudes, DOE et DIUO | Ens | 1 |  | 0
I2 | Mise en service de l'installation | Ens | 1 |  | 0
I3 | Installations de chantier | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE G |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
A | STRUCTURE METALLIQUE EN TOITURE |  |  |  | 0
B | CHAMPS PHOTOVOLTAÏQUES |  |  |  | 0
C | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES |  |  |  | 0
D | INTERVENTION SUR TABLEAU ELECTRIQUE EXISTANT |  |  |  | 0
E | AFFICHAGE DES DONNEES |  |  |  | 0
F | TRAVAUX ANNEXES |  |  |  | 0
G | POINTS DE RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES |  |  |  | 0
H | DECONNEXION AU RESEAU |  |  |  | 0
I | ETUDES ET DEMARCHES ADMINISTRATIVES |  |  |  | 0
| Total HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Total TTC |  |  |  | 0
|  |  |  | Prix au Wc | 0
J | MAINTENANCE DES INSTALLATIONS
J1 | Contrat de maintenance annuelle d'une durée totale de 1 an comprenant : | Ens | 1 |  | 0
la maintenance préventive des installations PV (1 visite annuelle) suivant CCTP
la maintenance corrective suivant les critères d'intervention
J2 | Contrat de maintenance annuelle d'une durée totale de 1 an comprenant : | Ens | 1 |  | 0
la maintenance préventive des Points de charges (1 visite annuelle) suivant CCTP
la maintenance corrective suivant les critères d'intervention
| TOTAL POSTE H |  |  |  | 0

## Lot 3 - VRD
LOT 03 - VRD
N° | DESIGNATION | U | Quantités | Prix Unit. | Prix Tot.
A | VOIRIES
A1 | Signalisation horizontale (peinture sur 16 places) | Ens | 16 |  | 0
A2 | Signalisation verticale et arceaux de protection | Ens | 4 |  | 0
| TOTAL POSTE A |  |  |  | 0
B | RESEAUX
B1 | Tranchée en pleine terre : 0,60 (profondeur) x 0,40 (largeur) | ml | 10 |  | 0
B2 | Tranchée dans le béton : 0,60 (profondeur) x 0,30 (largeur) | ml | 30 |  | 0
B3 | Regard électrique monobloc standard : 400 x 400 x 400 mm | U | 2 |  | 0
B4 | Fourreaux Ø110 normalisé | ml | 20 |  | 0
B5 | Fourreaux Ø63 normalisé | ml | 80 |  | 0
B7 | Refection chaussée enrobé sur tranchée | ml | 30 |  | 0
| TOTAL POSTE B |  |  |  | 0
C | INFRASTRUCTURES
C1 | Dalle béton pour support TD VE 800 x 500 mm | U | 1 |  | 0
C2 | Reprise des réseaux EP | Ens | 1 |  | 0
C3 | Massifs support borne recharge | U | 4 |  | 0
| TOTAL POSTE C |  |  |  | 0
D | ETUDES ET DEMARCHES ADMINISTRATIVES
D1 | Etudes, DOE et DIUO | Ens | 1 |  | 0
D2 | Installation de chantier, Implantation, Coordination | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE D |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
A | VOIRIES
|  |  | TOTAL HT POSTE A |  | 0
B | RESEAUX
|  |  | TOTAL HT POSTE B |  | 0
C | INFRASTRUCTURES
|  |  | TOTAL HT POSTE C |  | 0
D | ETUDES ET DEMARCHES ADMINISTRATIVES
|  |  | TOTAL HT POSTE D |  | 0
| Total HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Total TTC |  |  |  | 0