## ind.0
ARS971-07-2022_TRAVAUX CLIMATISATION BUREAUX ARS DOTHEMARE
DPGF
REP. | DESIGNATION | U | QTE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
Fourniture et pose des articles suivants , y compris accessoires et sujétions. Quantités données à titre indicatif. L'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur un prix global et forfaitaire
§2.4 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| Déconnection groupes DRV de la télécommande centralisée TECHNIBEL | Ens | 1 |  | 0
| Coffret report CTA air neuf et liaisons électriques | Ens | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
TRAVAUX R+3
§2.5 | UNITES EXTERIEURES
y compris manutention, plots antivibratiles, mise en service :
| Mini-DRV n°1 | U | 1 |  | 0
| Mini-DRV n°2 | U | 1 |  | 0
| Mini-DRV n°3 | U | 1 |  | 0
| Mini-DRV n°4 | U | 1 |  | 0
| Interrupteur de proximité | U | 4 |  | 0
| Complément R32 | kg |  |  | 0
§2.6 | UNITES INTERIEURES
y compris manutention, raccordement condensats :
| Cassette 3.6kW | U | 12 |  | 0
| Cassette 5.6kW | U | 2 |  | 0
§2.7 | TELECOMMANDES INDIVIDUELLES
y compris liaisons entre unité intérieure et télécommande
| Télécommande murale | U | 12 |  | 0
§2.8 | TELECOMMANDE CENTRALISEE
y compris installation en lieu et place de l'existante
| Télécommande centralisée | Ens | 1 |  | 0
| Mise en service pour 1 étage | Ens | 1 |  | 0
§2.9 | LIAISONS FRIGORIFIQUES
| Tube cuivre sous Armaflex | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles pour supportage réseaux | ml |  |  | 0
| Capotage chemins de câbles extérieurs | ml |  |  | 0
§2.10 | LIAISON BUS
| Liaison bus entre les unités extérieures, intérieures et la télécommande centralisée | ml |  |  | 0
§2.11 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES NOUVEAUX EQUIPEMENTS
pour niveau R+3
| Ajout départs électriques pour mini-DRV | U | 4 |  | 0
| Ajout liaisons électriques jusqu'aux mini-DRV | Ens | 4 |  | 0
§2.12 | DEMONTAGE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
y compris évacuation du site vers filière autorisée
| Equipements R+3 : groupes DRV + unités intérieures + liaisons frigorifiques + consignation des départs électriques et câbles inutilisés | Ens | 1 |  | 0
| Monosplit salle de réunion | Ens | 1 |  | 0
§2.13 | TRAVAUX TOUT CORPS D'ETAT
2.13.1 | Dalles bétons
| Dalles bétons (dimensions selon plan RDC) pour l'ensemble des groupes tous niveaux | Ens | 1 |  | 0
| Divers : démontage / remontage clôtures, remise en état terrain après intervention | Ens | 1 |  | 0
2.13.2 | Carottages et réservations
réalisation de l'ensemble des carottages et réservations du chantier
| Réservations mur cage d'escalier | Ens | 1 |  | 0
| Réservations mur vestiaire | Ens | 1 |  | 0
| Réservations dalle haute vestiaire RDC | Ens | 1 |  | 0
| Réservations dalle haute vestiaire R+1 | Ens | 1 |  | 0
| Réservations dalle haute vestiaire R+2 | Ens | 1 |  | 0
| Calfeutrement | Ens | 1 |  | 0
| Casquette galva pour protéger des infiltrations | U | 2 |  | 0
2.13.3 | Faux-plafond
pour niveau R+3
| Démontage / remontage dalles et ossatures | Ens | 1 |  | 0
2.13.4 | Modification douche vestiaire RDC
| Réalisation travaux dito notice travaux | Ens | 1 |  | 0
2.13.5 | Création placard technique à chaque niveau
pour les 4 niveaux
| Réalisation placard dito notice travaux | Ens | 4 |  | 0
| SOUS-TOTAL TRAVAUX R+3 |  |  |  | 0
TRAVAUX R+2
§2.5 | UNITES EXTERIEURES
y compris manutention, plots antivibratiles, mise en service :
| Mini-DRV n°5 | U | 1 |  | 0
| Mini-DRV n°6 | U | 1 |  | 0
| Mini-DRV n°7 | U | 1 |  | 0
| Mini-DRV n°8 | U | 1 |  | 0
| Interrupteur de proximité | U | 4 |  | 0
| Complément R32 | kg |  |  | 0
§2.6 | UNITES INTERIEURES
y compris manutention, raccordement condensats :
| Cassette 2.8kW | U | 3 |  | 0
| Cassette 3.6kW | U | 10 |  | 0
| Cassette 5.6kW | U | 2 |  | 0
§2.7 | TELECOMMANDES INDIVIDUELLES
y compris liaisons entre unité intérieure et télécommande
| Télécommande murale | U | 12 |  | 0
§2.8 | TELECOMMANDE CENTRALISEE
| Modification programmation pour 1 étage | Ens | 1 |  | 0
§2.9 | LIAISONS FRIGORIFIQUES
| Tube cuivre sous Armaflex | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles pour supportage réseaux | ml |  |  | 0
| Capotage chemins de câbles extérieurs | ml |  |  | 0
§2.10 | LIAISON BUS
| Liaison bus entre les unités extérieures, intérieures et la télécommande centralisée | ml |  |  | 0
§2.11 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES NOUVEAUX EQUIPEMENTS
pour niveau R+2
| Ajout départs électriques pour mini-DRV | U | 4 |  | 0
| Ajout liaisons électriques jusqu'aux mini-DRV | Ens | 4 |  | 0
§2.12 | DEMONTAGE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
y compris évacuation du site vers filière autorisée
| Equipements R+2 : groupes DRV + unités intérieures + liaisons frigorifiques + consignation des départs électriques et câbles inutilisés | Ens | 1 |  | 0
| Monosplit salle de réunion | Ens | 1 |  | 0
§2.13 | TRAVAUX TOUT CORPS D'ETAT
2.13.3 | Faux-plafond
pour niveau R+2
| Démontage / remontage dalles et ossatures | Ens | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL TRAVAUX R+2 |  |  |  | 0
TRAVAUX R+1
§2.5 | UNITES EXTERIEURES
y compris manutention, plots antivibratiles, mise en service :
| Mini-DRV n°9 | U | 1 |  | 0
| Mini-DRV n°10 | U | 1 |  | 0
| Mini-DRV n°11 | U | 1 |  | 0
| Mini-DRV n°12 | U | 1 |  | 0
| Mini-DRV n°13 | U | 1 |  | 0
| Interrupteur de proximité | U | 5 |  | 0
| Complément R32 | kg |  |  | 0
§2.6 | UNITES INTERIEURES
y compris manutention, raccordement condensats :
| Cassette 2.2kW | U | 3 |  | 0
| Cassette 2.8kW | U | 2 |  | 0
| Cassette 3.6kW | U | 12 |  | 0
| Cassette 4.5kW | U | 2 |  | 0
§2.7 | TELECOMMANDES INDIVIDUELLES
y compris liaisons entre unité intérieure et télécommande
| Télécommande murale | U | 19 |  | 0
§2.8 | TELECOMMANDE CENTRALISEE
| Modification programmation pour 1 étage | Ens | 1 |  | 0
§2.9 | LIAISONS FRIGORIFIQUES
| Tube cuivre sous Armaflex | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles pour supportage réseaux | ml |  |  | 0
| Capotage chemins de câbles extérieurs | ml |  |  | 0
§2.10 | LIAISON BUS
| Liaison bus entre les unités extérieures, intérieures et la télécommande centralisée | ml |  |  | 0
§2.11 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES NOUVEAUX EQUIPEMENTS
pour niveau R+1
| Ajout départs électriques pour mini-DRV | U | 5 |  | 0
| Ajout liaisons électriques jusqu'aux mini-DRV | Ens | 5 |  | 0
§2.12 | DEMONTAGE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
y compris évacuation du site vers filière autorisée
| Equipements R+1 : groupes DRV + unités intérieures + liaisons frigorifiques + consignation des départs électriques et câbles inutilisés | Ens | 1 |  | 0
§2.13 | TRAVAUX TOUT CORPS D'ETAT
2.13.3 | Faux-plafond
pour niveau R+1
| Démontage / remontage dalles et ossatures | Ens | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL TRAVAUX R+1 |  |  |  | 0
TRAVAUX RDC
§2.5 | UNITES EXTERIEURES
y compris manutention, plots antivibratiles, mise en service :
| Mini-DRV n°14 | U | 1 |  | 0
| Mini-DRV n°15 | U | 1 |  | 0
| Mini-DRV n°16 | U | 1 |  | 0
| Mini-DRV n°17 | U | 1 |  | 0
| Mini-DRV n°18 | U | 1 |  | 0
| Interrupteur de proximité | U | 5 |  | 0
| Complément R32 | kg |  |  | 0
§2.6 | UNITES INTERIEURES
y compris manutention, raccordement condensats :
| Cassette 2.8kW | U | 9 |  | 0
| Cassette 3.6kW | U | 6 |  | 0
| Cassette 4.5kW | U | 3 |  | 0
| Cassette 5.6kW | U | 1 |  | 0
| Mural 2.8kW | U | 1 |  | 0
§2.7 | TELECOMMANDES INDIVIDUELLES
y compris liaisons entre unité intérieure et télécommande
| Télécommande murale | U | 16 |  | 0
§2.8 | TELECOMMANDE CENTRALISEE
| Modification programmation pour 1 étage | Ens | 1 |  | 0
§2.9 | LIAISONS FRIGORIFIQUES
| Tube cuivre sous Armaflex | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles pour supportage réseaux | ml |  |  | 0
| Capotage chemins de câbles extérieurs | ml |  |  | 0
§2.10 | LIAISON BUS
| Liaison bus entre les unités extérieures, intérieures et la télécommande centralisée | ml |  |  | 0
§2.11 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES NOUVEAUX EQUIPEMENTS
pour niveau R+1
| Ajout départs électriques pour mini-DRV | U | 5 |  | 0
| Ajout liaisons électriques jusqu'aux mini-DRV | Ens | 5 |  | 0
§2.12 | DEMONTAGE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
y compris évacuation du site vers filière autorisée
| Equipements R+1 : groupes DRV + unités intérieures + liaisons frigorifiques + consignation des départs électriques et câbles inutilisés | Ens | 1 |  | 0
§2.13 | TRAVAUX TOUT CORPS D'ETAT
2.13.3 | Faux-plafond
pour niveau R+1
| Démontage / remontage dalles et ossatures | Ens | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL TRAVAUX RDC |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
| TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
| TRAVAUX R+3 |  |  |  | 0
| TRAVAUX R+2 |  |  |  | 0
| TRAVAUX R+1 |  |  |  | 0
| TRAVAUX RDC |  |  |  | 0
Vérif
TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0 | 0
T.V.A. 8,5% |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
§2.14 | OPTIONS : REMPLACEMENT CTA AIR NEUF
| CTA 3380m3/h | Ens | 1 |  | 0
| Manutention | Ens | 1 |  | 0
| Adaptation châssis | Ens | 1 |  | 0
| Pièce d'adaptation gaine | Ens | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL OPTIONS : REMPLACEMENT CTA AIR NEUF |  |  |  | 0